Опросный лист на проектирование узла местной телефонной связи (УМТС), АТС

Все данные предоставляются в виде заполненного опросного листа, фотографий и документов в любых форматах, высланных на электронную почту knd@svyaz-info.ru .

1.Данные необходимые для заключения договора и ТЗ:

| Место размещения УМТС город, район, улица, дом, помещение либо офис. | Пример: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, дом 23, помещение № 1 |
| --- | --- |
| Присоединяющий оператор. Где происходит присоединение. Точка включения в ТфОП | Пример 1: ОАО «Комстар-ОТС» на зоновом уровне. Точка включения находится в помещении нашей АТС. Комстар «притянул» оптику и установил в нашей/своей стойке оборудование. Точка включения – ЗТУ типа «TENNET» по адресу: …… Пример 2: ОАО «Ростелеком» на местном уровне. Точка включения находится на ОПТС-4 ОАО «Ростелеком» по адресу: …………. |
| Тип используемой сигнализации в потоке E1(ОКС-7, EDSS-1) |  |
| Емкость проектируемого УМТС (кол-во номеров АТС) |  |
| Линия связи до присоединяющего оператора, описать как решается технически (арендованная, в собственности (сданная в РКН ранее), проектируемая). Примечание! В большинстве регионов для сдачи в РКН узла в проекте линию связи до присоединяющих операторов допускается не рассматривать (это сокращает затраты на проектирование), т.е. дословно пишется: проектируется отдельным титулом. | Пример 1: Присоединение происходит в пределах одного помещения. Внутрисоединительная линия между кроссами/оборудованием. Пример 2: Собственная ВОЛС до точки присоединения, в проекте надо/не надо ее рассмотреть. |
| Список активного (Марка АТС, модули, шасси, мультиплексоры и т.д.) и пассивного (стойки, кроссы и.т.д.) оборудования (марка, модель или просто типы и кол-во), в случае если применяемое оборудование еще не известно, то пишем «определить при проектировании». Все оборудование должно быть сертифицировано в системе связь. | Обязательно указывать модель и количество. |
| Планируемая система биллинга | (например NetUp UTM5.0) |
| Список названий, номеров и сроков действия лицензий, на основании которых предполагается оказывать услуги связи. |  |
| Как предполагается подключение абонентов (непосредственно абонентский доступ в рамках проекта не рассматривается) | Описать модель подключения абонентов. Т.е. указать, какие линии/каналы связи используются. |
| Наименование организации, банковские реквизиты: ИНН, КПП, юр. адрес, почтовый адрес, тел. ФИО и должность руководителя, основание действия руководителя (устав, доверенность). ФИО, телефон, ICQ, Skype контактного лица по вопросам проектирования. |  |

2.Данные необходимые для проектирования:

| План помещения УМТС (можно план БТИ) с размерами, и нанесенными (можно ручкой) трассами прокладки кабелей связи, стойками с оборудованием (с размерами от стен), распределительным щитом электропитания (для запитывания оборудования узла) и прочей информацией по вашему усмотрению. |  |
| --- | --- |
| В случае если узел уже смонтирован, фотографии трасс прокладки кабелей, электропитающего оборудования, фасады стоек с оборудованием. |  |
| Примерная схема организации связи и подключения оборудования (в любом формате). | Если состав оборудования невелик, достаточно описать в двух словах, что с чем, зачем соединяется |
| Технические условия на присоединение от присоединяющего оператора. (В случае отсутствия Технических условий - Образцы могут быть предоставлены сотрудниками «ГК «СвязьИнфоПроект») | Самый необходимый документ |
| Как происходит электропитание и заземление оборудования на узле связи. Обратить внимание, что: - для АТС до 1000 номеров обязательна II категория надежности электроснабжения - для АТС от 1000 до 10000 абонентов I категория надежности - для АТС свыше 10000 абонентов I особая категория надежности При использовании выпрямительного/инвертирующего оборудования, а так же оборудования бесперебойного питания обязательно указывать марку и количество оборудования. Все оборудование должно быть сертифицировано в системе связь. | Пример 1: В подвале ВРУ, в ВРУ установлен автомат, далее тянем кабель (марка) до помещения узла, где установлен щиток питания с автоматами (стойки, свет, кондиционер и т.д.). От щитка к розеткам (стойкам Заземление стойки выполнено проводом от шины заземления, находящейся в …….. Пример 2: В арендуемом помещении уже щиток имеется и от него мы и запитаны. |
| В случае установки оборудования у присоединяющего оператора план помещения узла связи в точке присоединения, план прокладки кабелей по узлу связи оператора, фасад стойки с установленным оборудованием (можно фото). |  |
| Технические условия на размещение, электропитание и заземление. (В случае отсутствия Технических условий - Образцы могут быть предоставлены сотрудниками «ГК «СвязьИнфоПроект») |  |
| Копии всех лицензий с приложениями |  |
| Сертификаты либо декларации соответствия системы «связь» на оборудование (на оборудование, отсутствующее в нашей базе сертификатов). |  |
| Решение ФАС о выделении ресурса нумерации |  |
| Решение о выделении кода пункта сигнализации ОКС-7(если при подключении в ТФОП используется ОКС) |  |
| Протокол измерения заземления (+ лицензия/свидетельство о регистрации лаборатории организации которая их выполняла) |  |
| Марка, модель системы кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации. |  |

Все данные предоставляются в виде заполненного опросного листа, фотографий и документов в любых форматах, высланных на электронную почту knd@svyaz-info.ru .